|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Наименование обслуживающей организации, № договора (контракта), дата заключения* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АВАРИЙНЫЙ АКТ № 1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «04» ноября 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящий акт составлен в том, что на объекте  | ***МБОУ «СОШ 1», Московская область, г.о. Кашира, ул. Зеленая, д. 12*** |
| произошла неисправность/авария/ выявлен дефект:  |  *Пример - Неисправность: короткое замыкание адресной линии, С2000-М, комната охраны -> информацию берем из личного кабинета СКОУП по автоматической заявке* |
|  *(характер аварии, наименование оборудования, тип, марка)*  |
| **Категория и причина аварии:**  |  |
| *Неисправность – СПС сработала в результате неисправности оборудования* |
| *(подробное описание)* |
| **Виновник аварии:** | *не выявлен* |
| *(фамилия, имя, отчество, должность, компания)* |
| **Предложение по устранению:**  |   |
| *Согласно п. 6.5.1 ГОСТ Р 59638 Исполнитель обязан устранить неисправности за время не более 24 ч. с момента ее выявления* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата и время вызова Исполнителя:** |  |  |  09.11.2023 18:00 |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(время вызова)* |
| **№ аварийной заявки:** |   |   |   |  20671 (№ заявки берем из созданной аварийной заявки в личном кабинете СКОУП) |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  Инженер | / | *Иванов И.И.* | / |
| (подпись) (Ф.И.О.)  |  |  |
| Представитель Заказчика |  | Ответственный за ПБ | / | *Гришина А.А.* | / |
| (подпись) (Ф.И.О.)  |  |  |
|   |  |   | / |  | / |
| (подпись) (Ф.И.О.)  |  |  |
| **Решение, принятое по устранению неисправности**:  |  |  |  |  |  |  |
| Устранение неисправности(ей) выполнить силами, средствами и материалами Исполнителя |