|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Наименование обслуживающей организации, № договора (контракта), дата заключения* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  | |
| **АВАРИЙНЫЙ АКТ № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  |
| «04» ноября 2023 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  |
| Настоящий акт составлен в том, что на объекте | | | | | | ***МБОУ «СОШ 1», Московская область, г.о. Кашира, ул. Зеленая, д. 12*** | | | | | | | | | | | |
| произошла неисправность/авария/ выявлен дефект: | | | | | *Пример - Неисправность: короткое замыкание адресной линии, С2000-М, комната охраны -> информацию берем из личного кабинета СКОУП по автоматической заявке* | | | | | | | | | | | | |
| *(характер аварии, наименование оборудования, тип, марка)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Категория и причина аварии:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| *Неисправность – СПС сработала в результате неисправности оборудования* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(подробное описание)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Виновник аварии:** | | | *не выявлен* | | | | | | | | | | | | | | |
| *(фамилия, имя, отчество, должность, компания)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предложение по устранению:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| *Согласно п. 6.5.1 ГОСТ Р 59638 Исполнитель обязан устранить неисправности за время не более 24 ч. с момента ее выявления* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  | |
| **Дата и время вызова Исполнителя:** | | | | | |  |  | 09.11.2023 18:00 | | |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(время вызова)* |
| **№ аварийной заявки:** | | | | |  |  |  | 20671 (№ заявки берем из созданной аварийной заявки в личном кабинете СКОУП) | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  |
| Представитель Исполнителя | | | | | Инженер | | | / | | | *Иванов И.И.* | | | | | | / |
| (подпись) (Ф.И.О.) | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| Представитель Заказчика | | | |  | Ответственный за ПБ | | | / | | | *Гришина А.А.* | | | | | | / |
| (подпись) (Ф.И.О.) | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | | |  |  | | | / | | |  | | | | | | / |
| (подпись) (Ф.И.О.) | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
| **Решение, принятое по устранению неисправности**: | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | | |  |
| Устранение неисправности(ей) выполнить силами, средствами и материалами Исполнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | |