**АКТ**

**проверки работоспособности (проведения по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)

**системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, система передачи извещений**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также выполняемые работы)

*Внешний осмотр составных частей систем (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, громкоговорителей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.*

*Выполнение работ по контролю функционирования, проверки срабатывания систем имитации (по каждому шлейфу) режимов: «Пожар» (тревога), «Неисправность» (короткое замыкание, обрыв). Восстановление «Дежурного режима» систем.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(виды выполняемых работ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ООО «ПРИМЕР 1»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: МДОУ «Центр развития ребенка»

расположенном по адресу: Московская обл., г. Балашиха, м-н Западный, д. 28

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены)

в период с «15» марта 2023 г. по «15» марта 2023 г.

На основании лицензии МЧС России от « 14 » июля 2017 г. № 77-Б/07777

В соответствии с проектом № 7.2020/СП , выполненным ООО «Пример 900»

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре, система передачи извещений – **в рабочем, исправном состоянии**

|  |  |
| --- | --- |
| Заведующая МДОУ «Центр развития ребенка»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  Сидорова А.А.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия и инициалы представителя заказчика)  «15» марта 2024 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  М.П. | Генеральный директор ООО «Пример 1»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  Иванов А.А.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))  «15» марта 2024 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  М.П. |