ООО «Наименование»

АКТ

перекатки пожарных рукавов

«___» ________ 2023 г.							г. Москва

Комиссия в составе:

Инженер ООО «Наименование» Петров А.С.;

Инженер ООО «Наименование» Иванов И.В.

Произвели перекатку рукавов в новую скатку в пожарных шкафах № 9,10,11,12,13,14,15,20,21 расположенных в помещениях холла, зала в здании МБОУ «СОШ 1», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Веселая, 1.

Основание: пункт 50 Правил противопожарного режима РФ.

Результат работы: пожарный рукав присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещается в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

Инженер ООО «Наименование» 				Петров А.С.

Инженер ООО «Наименование» 				Иванов И.В.