|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Наименование обслуживающей организации* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АКТ № 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **устранения неисправности (аварии, дефекта)** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «05» ноября 2023 г. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящий акт составлен в том, что на объекте - | | | | | | *МБОУ «СОШ 1», Московская область, г.о. Кашира, ул. Зеленая, д. 12* | | | | | | | |
| проведены работы по устранению аварии/дефекта, произошедшей/выявленного- | | | | | | | | | | | |  |  |
| *Аварийный акт № 7 от 04.11.2023 г., аварийная заявка № 20674 от 04.11.2023 г.* | | | | | | | | | | | | | |
| *(Аварийный акт №, дата и Аварийная заявка №, дата)* | | | | | | | | | | | | | |
| **Принятые меры:** | | | |  |  | | | | | | | | |
| *Выполнены мероприятия по устранению короткого замыкания адресной линии, С2000-М, комната охраны. СПС находится в рабочем состоянии.* | | | | | | | | | | | | | |
| *(подробное описание с указанием замененного материала( оборудования)* | | | | | | | | | | | | | |
| **При устранении аварии/дефекта использован материал (оборудование) из имеющегося у обслуживающей организации запаса:** | | | | | | | | | | | | | |
| *Не применялись* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Стоимость использованного оборудования:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| *Не применялись* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата и время завершения работ по устранению неисправности (аварии, дефекта):** | | | | | | 05.11.2023 15:45 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Представитель Исполнителя** | | | | | Инженер | | | / | *Иванов И.И.* | | | | / |
|  | | |  |  | (подпись) | | |  | (Ф.И.О.) | | | |  |
| **Представитель Заказчика** | | | |  | Ответственный за ПБ | | | / | *Гришина А.А.* | | | | / |
|  | | |  |  | (подпись) | | |  | (Ф.И.О.) | | | |  |
|  | | | |  |  | | | / |  | | | | / |
|  | | |  |  | (подпись) | | |  | (Ф.И.О.) | | | |  |