|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *Наименование обслуживающей организации* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АКТ № 1** |
| **устранения неисправности (аварии, дефекта)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «05» ноября 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящий акт составлен в том, что на объекте - | *МБОУ «СОШ 1», Московская область, г.о. Кашира, ул. Зеленая, д. 12* |
| проведены работы по устранению аварии/дефекта, произошедшей/выявленного-  |  |  |
| *Аварийный акт № 7 от 04.11.2023 г., аварийная заявка № 20674 от 04.11.2023 г.* |
| *(Аварийный акт №, дата и Аварийная заявка №, дата)*  |
| **Принятые меры:** |  |  |
| *Выполнены мероприятия по устранению короткого замыкания адресной линии, С2000-М, комната охраны. СПС находится в рабочем состоянии.* |
| *(подробное описание с указанием замененного материала( оборудования)* |
| **При устранении аварии/дефекта использован материал (оборудование) из имеющегося у обслуживающей организации запаса:** |
| *Не применялись*  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Стоимость использованного оборудования:** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Не применялись*  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дата и время завершения работ по устранению неисправности (аварии, дефекта):** | 05.11.2023 15:45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Представитель Исполнителя** | Инженер  | / | *Иванов И.И.* | / |
|  |  |  | (подпись) |  |  (Ф.И.О.)  |  |
| **Представитель Заказчика** |  |  Ответственный за ПБ | / | *Гришина А.А.* | / |
|  |  |  | (подпись) |  |  (Ф.И.О.)  |  |
|   |  |   | / |  | / |
|  |  |  | (подпись) |  |  (Ф.И.О.)  |  |