Программное обеспечение «Web-система СКОУП» единственный запатентованный технический инструмент, предназначенный для качественной приемки работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и систем оповещения - <https://ckoy.ru/>

+7 495 971-00-05

ckoyp@aps01.pro

**ПРОГРАММА**

**проведения внепланового противопожарного инструктажа в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности**

Программа проведения внепланового противопожарного инструктажа в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности (далее - Программа) разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, приказом МЧС от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» и предназначена для проведения вводного противопожарного инструктажа для вновь устраивающихся работников.

Программа содержит теоретическую и практическую части и может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно).

Категории обучающихся:

- со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в ООО "ПРИМЕР", в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты ООО "ПРИМЕР".

Содержание программы внепланового противопожарного инструктажа в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тема инструктажа** | **Рассматриваемые вопросы** |
| *Теоретическая часть* |
| 1 | Соблюдение обязательных требования пожарной безопасности и ответственность за их нарушение | Обязанность работника (служащего) соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника (служащего) за нарушение обязательных требований пожарной безопасности. |
| 2 | Инструкция о мерах пожарной безопасности | Знание инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, утвержденной руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, включающей в том числе порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ. |
| 3 | Возникновение горения и пожара | Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, изготавливаемой продукции. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и производственного оборудования. |
| 4 | Элементы противопожарной защиты | Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи. |
| 5 | Обязанности работника и порядок его действий при пожаре | Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места. |
| 6 | Меры личной безопасности при возникновении пожара | Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре (при их появлении). |
| 7 | Первая помощь пострадавшим при ожогах | Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах. |
| 8 | Отработка действий при возникновении пожара | Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей. |
| 9 | Зачет по теоретической части |  |
| *Практическая часть* |
| 10 | Практическая тренировка | Отработка действий при возникновении пожара, отработка умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом (с приведением в действие при его появлении), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспасания (при их появлении). |
| 11 | Зачет по практической части |  |

Разработал

Ответственный за пожарную безопасность в ООО "ПРИМЕР"

Иванов Иван Иванович

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |
| (личная подпись) |  | (дата) |