Программное обеспечение «Web-система СКОУП» единственный запатентованный технический инструмент, предназначенный для качественной приемки работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и систем оповещения - <https://ckoy.ru/>

+7 495 971-00-05

ckoyp@aps01.pro

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации:МБОУ Школа 1ИНН/КПП 5076000000/ 507600000 | **ЗАО НВП "Болид"****info@bolid.ru** |
| Индекс, Полный адрес организации:142910, Московская область, г. Балашиха, ул. Луговая Б., 1 |  |
| Исх. № документа:Исх. № 1-с от «1» марта 2025 года |  |
|  |  |

На объекте МБОУ Школа 1, находящегося по адресу: 142910, Московская область, г. Балашиха, ул. Луговая Б., 1, с 2012 года эксплуатируется система пожарной сигнализации (далее – СПС) на базе оборудования ЗАО НВП «Болид» и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) на базе оборудования ЗАО НВП «Болид» с сроком эксплуатации более 10 лет.

Согласно абзаца 4 пункта 54 ППР РФ при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Состав оборудования СПС и СОУЭ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование технического средства** | **Количество** | **Изготовитель (поставщик)** |
| С2000М | 1 шт | ЗАО НВП «Болид» |
| С2000-КДЛ | 2 шт | ЗАО НВП «Болид» |
| С2000-КПБ | 1 шт | ЗАО НВП «Болид» |
| С2000-СП1 | 1 шт | ЗАО НВП «Болид» |
| С2000-ИП-03 | 5 шт | ЗАО НВП «Болид» |
| ИПР 513-3АМ | 12 шт | ЗАО НВП «Болид» |
| ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | 95 шт | ЗАО НВП «Болид» |
| С2000БИ | 2 шт | ЗАО НВП «Болид» |
| БРИЗ | 12 шт | ЗАО НВП «Болид» |
| РУПОР – 200 | 1 шт | ЗАО НВП «Болид» |
| SWS-03 | 62 шт | ООО «АРСТЕЛ» |
| Молния-12 | 20 шт | ООО «ВИСТЛ» |

**На основании вышеизложенного, просим Вас предоставить информацию касательного нашего объекта защиты о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).**

**Ответ прошу направить посредством электронной почты по адресу: 1@mail.ru**

|  |
| --- |
| Директор МБОУ Школа 1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.B. Гришина |
|  |

**Исполнитель Устименко Роман Анатольевич +7(999)910-00-00**