**ООО «Луна 27»**

**РЕШЕНИЕ**

**о дальнейшей эксплуатации сверх срока службы систем противопожарной защиты**

«02» февраля 2025 г. № 1-И

Москва

Решение комиссии о дальнейшей эксплуатации сверх срока службы систем противопожарной защиты на объекте защиты ООО «ЛУНА 27» находящегося по адресу: г. Москва, ул. Школьная, д. 1

В целях реализации требования абзаца 4, 5 пункта 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и Приказа МЧС России от 28.04.2023 г. № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479»,

комиссия в составе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

рассмотрела представленную техническую документацию: проектная документация № ХХХХ, исполнительная документация № ХХХХ, акт ввода в эксплуатацию систем противопожарной защиты № ХХХХ от 01.01.2014 г., комплект технической документации (паспорта, инструкции) изготовителя систем противопожарной защиты, договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты №ХХХХ от 01.12.2024 г., акты комплексных испытаний на работоспособность систем противопожарной защиты № ХХХХ от 20.12.2024 г., регламент по эксплуатации (проверке работоспособности исправности), техническому обслуживанию и ремонту  
системы противопожарной защиты, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, сертификат соответствия № ХХХХ, протокол испытаний (измерений) системы противопожарной защиты и/или ее элемента № ХХХХ.

На основании вышеизложенного комиссия решила:

Продлить дальнейшую эксплуатацию сверх срока службы систем противопожарной защиты на 1 (один) год, с 02.02.2025 по 01.02.2026 г.

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Директор ООО «Луна 27» Иванова А.А.

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_ / Специалист по пожарной профилактике «Луна 27» Кузнецов С.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_ / Заместитель руководителя «Луна 27» Шилов П.П.

|  |
| --- |
| Программное обеспечение «Web-система СКОУП» единственный запатентованный технический инструмент, предназначенный для качественной приемки работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и систем оповещения - <https://ckoy.ru/>  +7 495 971-00-05  ckoyp@aps01.pro |